电压传感器模块  购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压传感器模块 | 1套 | 一、技术要求 3个高压隔离模块。量程：输入量程可达+/-2500V。 精度：+/- 0.25%，模拟量带宽：DC-50KHz@-3dB以上。 输入：4mm 隔离香蕉头输入，输出：标准BNC输出。 保护电压3KV连续、5KV, 1s。需配有标准BNC输出线10根。 二、附加： 1、要求进口产品； 2、要求提供同类产品的应用证明； 3、其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求； 4、质保期（免费维修服务）2年； 5、交货期2个月（从合同签订日算起）。 | 符合GB 13539系列，GB 14048系列、GB 7251系列、GB 16916系列、GB 16917系列、GB 10963系列等低压电器常用标准试验要求 |