软件园检测设备、系统的拆卸及存放

一、液化气气化炉及管道系统

1	气化炉残夜吹扫、置换、燃气残留浓度检测

考虑保存、重新安装之安全要求，拆卸后的气化炉要求无残液、无燃气留存

2	燃气管道残气吹扫、置换、燃气残留浓度检测

考虑保存、重新安装之安全要求，拆卸后的管道、阀门等配件要求无燃气留存

3	气化炉及配件标识、拆卸

考虑保存、重新安装之完整性要求，拆卸后的气化炉及配件应标识清楚

4	燃气管道及配件标识、拆卸

考虑保存、重新安装之完整性要求，拆卸后的燃气管道及配件应应标识清楚

5	泄漏报警器及配件标识、拆卸

考虑保存、重新安装之完整性要求，拆卸后的泄漏报警器及配件应标识清楚

6	防爆风机及配件标识、拆卸

二、耐火试验炉、风管及炉上燃气管道系统

7	耐火试验炉、风管及炉上燃气管道标识

考虑保存、重新安装之完整性要求，拆卸后的耐火试验炉及风管应标识清楚

8	控制柜电路标识

9	控制柜拆卸、清理

10	控制柜防护铝合金门窗拆卸、清理

11	耐火试验炉拆卸、清理

12	风管拆卸、清理

13	燃气管道拆卸、清理

14	引风管拆卸、清理

15	引风机拆卸、清理

16	外墙两根烟管拆卸、清理（含吊机）

17	屋顶水管拆卸、清理

18	屋顶过滤器（3台喷淋塔）标识、拆卸、清理、吊运

19	屋顶两台引风机标识、拆卸、清理

三、单体试验炉系统

20	单体试验炉、风管及炉上燃气管道标识

考虑保存、重新安装之完整性要求，拆卸后的单体试验炉、风管及管道应标识清楚

21	单体试验炉拆卸、清理

22	风管拆卸、清理

23	燃气管道拆卸、清理

24	引风管拆卸、清理

25	引风机拆卸、清理

四、燃烧竖炉

26	燃烧竖炉、风管及炉上燃气管道标识

考虑保存、重新安装之完整性要求，拆卸后的燃烧竖炉、风管及管道应标识清楚

27	燃烧竖炉拆卸、清理

28	风管拆卸、清理

29	燃气管道拆卸、清理

30	引风管拆卸、清理

31	引风机拆卸、清理

五、通风柜系统

31	十四台通风柜标识

考虑以后保存、重新安装之完整性要求，拆卸后的通风柜及引风机应标识清楚

32	十四台通风柜标识拆卸、清理

33	屋内引风管拆卸、清理

34	外墙三根塑料管拆卸、清理（含吊机）

35	引风机拆卸、清理

设备拆卸后需进行包装、吊运及存放，包括：

1、气化炉部分木箱包装

2、燃气管道配件部分木箱包装

3、耐火试验炉部分木箱包装

4、控制柜部分木箱包装

5、体试验炉部分木箱包装

6、燃烧竖炉部分木箱包装

7、屋顶过滤器部分木箱包装

8、其它杂件部分木箱包装

时间要求：2016年8月5~15日完成；

地点：福州市鼓楼区软件大道福州软件园D区41栋。

建材所

2016.7.20