附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （根） | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岛津SH-Rt-Q-BOND PLOT Column 30m*0.32mm*10um | 1 | 5000 | 货号：221-75764-30 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |