附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测厚仪（压足直径6mm） | 1 | 800 | 30自然日 | 12个月 |
| 2 | 测厚仪（压足直径4mm） | 1 | 1500 | 30自然日 | 12个月 |
| 3 | 水浴锅（8孔） | 2 | 2*1200=2400 | 30自然日 | 12个月 |
| 4 | 弹子锁夹具 | 1 | 2500 | 30自然日 | 12个月 |
| 5 | 叶片锁夹具 | 1 | 2500 | 30自然日 | 12个月 |
| 6 | 家具锁夹具 | 1 | 2500 | 30自然日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     测厚仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 2941-2006

二、仪器设备需满足技术指标：

1、压足直径6mm

2、测厚仪符合GB/T 2941-2006标准中技术要求，压足产生22kPa±5kPa的规定压力。

合同包2     测厚仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 2941-2006

二、仪器设备需满足技术指标：

1、压足直径4mm

2、测厚仪符合GB/T 2941-2006标准中技术要求，压足产生22kPa±5kPa的规定压力。

合同包3    水浴锅（8孔）技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

JJF1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范

二、仪器设备需满足技术指标：

满足JJF1101-2003标准要求

合同包4、5、6     技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

QB/T1621-2015

二、仪器设备需满足技术指标：

配套夹具，标准无具体技术要求。根据QB/T1621-2015标准要求，结合现有电子万能材料试验机(生产厂商：深圳三思纵横科技股份有限公司，规格型号：UTM4204HWV)接头进行设计生产。