附件1     省质检院食品所耗材招标项目(FQIIZB1705-2301)预算及采购要求

| 合同包 | 耗材配件 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价，元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色谱柱 | Capcell pak cr, TYPE=1:4 ，5um,2.0× 150mm | 资生堂 | 1根 | 6000 | 6000 | 货号：93005 |
| 2 | 固相萃取柱 GCB.NH2 | 500mg/500 mg/6 mL | 岛津 | 20盒 | 450 | 9000 | 货号：5010-81804 |
| 3 | 固相萃取柱 GCB.PSA | 500mg/500 mg/6 mL | CNW | 20盒 | 750 | 15000 | / |
| 4 | 色谱柱 | HP-5MS Ultra Inert 30m*0.25mm*0.2μm | 安捷伦 | 3根 | 5500 | 16500 | 19091S-433UI |
| 5 | 色谱柱 | ZB-5MS 30m*0.25mm*0.2μm | 菲罗门 | 3根 | 4000 | 12000 | 货号：PHX-7HG-G010-11 |
| 6 | 离子色谱柱 | Ionpac AS11-HC 4mm×250 mm, Ionpac 和AG11-HC | 戴安 | 1套 | 18000 | 18000 | 货号：052962及052960 |
| 7 | 针式滤器 | F2513-4,17mm，0.2um | asc | 10000个 | 4.5 | 45000 | 货号：507-12-2172 |
| 8 | 蒸馏管 | 800ml | 格哈特 | 16根 | 580 | 9280 | / |
| 9 | ACQUITY Reusable Collet, HPFT(金属接头) | COLLET,HPFT,2/PKG | Waters | 2包 | 800 | 1600 | 产品编号：700003115 |
| 10 | 瓶口分液器 | Dispensette ®S organic 2.5~25mL | BRAND | 3个 | 4000 | 12000 | 货号：4630351 |
| 11 | 瓶口分液器 | Dispensette ® 2.5~25mL | BRAND | 1个 | 4000 | 4000 | 货号：4600351 |
| 12 | 电极 | 非水相pH | 瑞士万通 | 1支 | 6200 | 6200 | 货号：6.0229.010 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 4、以上耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2        福建省质检院食品所耗材配件投标报名表（扫描件）

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及 联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号 |  |

附件3        福建省质检院食品所耗材配件投标报价表

| 投标 合同包号 | 耗材配件 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |