附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台虎钳 | 1 | 400 | 30自然日 | 12个月 |
| 2 | 铝制标准试块CSK-ⅠA | 1 | 2500 | 30自然日 | 12个月 |
| 3 | 铝制对比试块CSK-ⅡA-1 | 1 | 2500 | 30自然日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     台虎钳技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

QB/T 1558.2-1992《台虎钳  普通台虎钳》

二、仪器设备需满足技术指标：

开口最大尺寸125mm。

三、设备必备配置：

带回转底盘。

合同包2、3     标准试块、对比试块技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

NB/T47013-2015

二、仪器设备需满足技术指标：

试块尺寸、形状符合根据NB/T47013.3-2015标准 附录H铝制超声检测方法对比试块要求。