附件1  省质检院食品所耗材配件招标项目（FQIIZB201804-02）预算及采购要求

| 合同包 | 耗材配件 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （台套） | 最高限价 （单价，元） | 最高限价（总价,元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8道可调量程移液器 | 0.5-10μL | eppendorf | 1（支） | 6800 | 6800 | 货号：3122000019 |
| 2 | 8道可调量程移液器 | 10-100uL | eppendorf | 1（支） | 6800 | 6800 | 货号：3122000035 |
| 3 | DB-23毛细管柱 | 60m*0.25mm* 0.25mm | Agilent | 1 | 8000 | 8000 | 货号：122-2362 |
| 4 | CP-WAX 57CB | 50m*0.25mm* 0.20mm | Agilent | 1 | 8000 | 8000 | 货号：CP97723A |
| 5 | 燃烧管 | / | Elementar | 1 | 4400 | 4400 | 货号：12.01-1036/4 |
| 6 | 塑料杯 | 120mL（PP） | Methrom | 2 | 700 | 1400 | 货号：6.01400.200 |
| 7 | 滴定管 | 20mL | Methrom | 2 | 9000 | 18000 | 货号： 6.3032.220 |
| 8 | HLB | 60mg/3ml | 逗点 | 2 | 650 | 1300 | 货号：COHLB360 |
| 9 | 保护柱套 套件 | / | 菲罗门 | 2 | 3000 | 6000 | 货号：KJO-4282 |
| 10 | 滤袋 | XT4 | ANKOM | 1盒（1000个） | 11000/盒 | 11000 |  |
| 11 | 氯离子选择电极 | 6.0502.120 | 瑞士万通 | 1 | 15450 | 15450 |  |
| 说明： 1、本项目报价：包括耗材配件费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 4、以上耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2    福建省质检院食品所耗材配件投标报名表（扫描件）

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及 联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（请填写有报价的包号） |  |

附件3     福建省质检院食品所耗材配件投标报价表

| 投标 合同包号 | 耗材配件 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |