**附件1 省质检院食品所耗材配件招标项目（FQIIZB1804-24）预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价,元） | 备注 |
| 1 | 利巴韦林专用固相萃取柱 | 500 mg、6 mL、50支/盒 | StanQuik | 10盒 | 2500 | 25000 | 货号 SQPBA-06500 |
| 2 | 奶粉检测专用（HLB） | 60mg/3ml 0.45μm | 逗点 | 2 | 700 | 1400 | 货号：COHLB360-M |
| 3 | SLC固相萃取柱 | 500 mg、6 mL、30支/盒 | StanQuik | 1 | 1000 | 1000 | 货号 SQSLC-06500 |
| 说明：1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。**4、包1包3供货期不得超过7天，其余耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。** |

**附件2 福建省质检院食品所耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院食品所耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标合同包号 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |