附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读数显微镜 | 1 | 1300 | 30自然日 | 12个月 |
| 2 | 手动液压叉车 | 1 | 2200 | 30自然日 | 12个月 |
| 3 | 反射率测定仪 | 1 | 3000 | 30自然日 | 12个月 |
| 4 | 空压机 | 1 | 5000 | 30自然日 | 12个月 |
| 5 | 不锈钢防护罩 | 4 | 7200 | 15自然日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     读数显微镜技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 231.1-2009 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法

二、读数显微镜技术指标：

2.1量程：（0-6mm）

2.2 精度：0.01mm

三、读数显微镜必备配置：

3.1 读数显微镜    1台

合同包2     手动液压叉车技术要求

一、手动液压叉车技术指标：

1、载重：3吨；

2、叉长：约1150mm；

3、叉宽（外宽）：约550mm；

合同包3    反射率测定仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 9756-2009 合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 23981-2009 白色和浅色漆对比率的测定

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料

二、反射率测定仪技术指标：

2.1 精度在1.5%以内；

2.2 黑板反射率应不大于1%；

2.3 白板反射率应为（80±2）%。

三、反射率测定仪必备配置：

3.1 反射率测定仪          1套

合同包4    空压机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 1771-2007《色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定》

二、空压机技术指标：

2.1 空气压力：＞6kg；；

2.2 气缸≥120L。

三、空压机必备配置：

3.1 空压机         1台

合同包5    不锈钢防护罩技术要求

- 技术指标：

1、材质不锈钢1.5mm，带有把手（方便移动）

2、防护罩尺寸：内尺寸  长880×宽600×高900mm  外尺寸 长  1250mm

数量2个

3、材质不锈钢1.5mm，带有把手（方便移动）

4、防护罩尺寸：内尺寸  长880×宽400×高700mm  外尺寸 长  1250mm

数量 1个

5、材质不锈钢1.5mm，带有把手（方便移动）

防护罩尺寸：内尺寸  长880×宽400×高700mm  外尺寸 长  1250mm

正面需要开孔，开孔尺寸  长200×高370mm

数量 1个

- 附3张图纸，按照图纸技术要求