**附件1 省质检院食品所耗材配件招标项目（FQIIZB1807-18）预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （台套） | 最高限价  （单价，元） | 最高限价（总价,元） | 备注 |
| 1 | 菲罗门阳离子柱 | 250\*4.6mm 5 μm | 菲罗门 | 1 | 5000 | 5000 | S/N H16-129199 |
| 2 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 3mL | Romer | 3盒  （25支） | 3000 | 9000 | COIAC1004 |
| 3 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 3ml | Romer | 1盒  （25支） | 3500 | 3500 | COIAC4000 |
| 4 | 赭曲霉毒素免疫亲和柱 | 3ml | Romer | 1盒  （25支） | 4000 | 4000 | COIAC2000 |
| 5 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱 | 3ml | Romer | 1盒  （25支） | 4000 | 4000 | COIAC5004 |
| 6 | 离子色谱柱 | Ionpac AS11-HC 4mm×250 mm, Ionpac 和AG11-HC | 戴安 | 1套 | 18000 | 18000 | 货号为：052962及052960 |
| 7 | Waters PAH色谱柱 | C 18 250\*4.6mm 5 μm | waters | 2 | 8000 | 16000 | Part NO 186001265 |
| 8 | 保护柱芯 | C18，5µm，4.6×10 mm | 月旭 | 10个 | 150 | 1500 | 00808-04001 |
| 说明：  1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。  2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。  3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。  **4、耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。** | | | | | | | |

**附件2 福建省质检院食品所耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及  联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院食品所耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标  合同包号 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |