附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频测量仪 | 1 | 4000 | 10自然日 | 1年 |
| 2 | 试验室超纯水机 | 1 | 2000 | 14自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    视频测量仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 16917.1-2014中球压实验压痕测量

二、仪器设备需满足技术指标：

1、测量放大倍数600倍；

2、测量精确度到0.001mm；

3、能够通过采购方指定计量机构计量。

- 设备必备配置：

1、测量仪主机一台；

2、测量软件一套。

合同包2   试验室超纯水机技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 2423系列标准试验用水

二、仪器设备需满足技术指标：

出水的电导率应小于20μS/cm

- 三、设备必备配置：

试验室超纯水机一台