**附件1 省质检院食品所耗材配件招标项目（FQIIZB1812-19）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价,元） | 备注 |
| 1 | 石墨化碳填料 | WondaSep GC-e (100-200mesh) 100g/瓶 | 岛津技迩 | 2 | 3200 | 6400 | 货号：5010-89035 |
| 2 | PSA填料 | Inertsep PSA 100g/瓶 | 岛津技迩 | 2 | 1100 | 2200 | 货号：5010-69021 |
| 3 | 飞行时间质谱样品毛细管喷针 | 货号：700004206 | waters | 2 | 2000 | 4000 | 货号：700004206 |
| 4 | 飞行时间质谱lockspray 毛细管 | 货号：700008931 | Waters | 2 | 1307 | 2614 | 货号：700008931 |
| 5 | 飞行时间质谱lockspray 塑料管套 | 货号：700008956 | Waters | 2 | 500 | 1000 | 货号：700008956 |
| 6 | 进样针 | Cleverchem380 | Dechem-Tech | 1根 | 3432 | 3432 |  |
| 7 | 石英比色皿 | PD31400000001；10mm | Dechem-Tech | 28个 | 482 | 13496 |  |
| 8 | 氘灯 | UV-2600062-6J0J505 | 岛津 | 1个 | 2900 | 2900 |  |
| 说明：1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。4、供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 |

**附件2 福建省质检院食品所耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院食品所耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标合同包号 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |