**附件1 省质检院食品所耗材配件招标项目（FQIIZB1903-28）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （台套） | 最高限价  （单价，元） | 最高限价（总价,元） | 备注 |
| 1 | 氘灯 | Aglient1260专用 | Aglient | 1 | 8000 | 8000 | 货号 2140-0820 |
| 2 | 黄曲霉免疫亲和柱 | 25T/3ml | 普瑞邦 | 2 | 2600 | 5200 | IAC-011-3 |
| 3 | 奶粉检测专用（HLB） | 60mg/3ml 0.45μm | 逗点 | 20 | 700 | 14000 | COHLB360-M |
| 4 | 衍生器 | 紫外灯254 nm两个  25米反应线圈及衍生池一套  2 mL/min | StanQuik | 1 | 25000 | 25000 | SQRC-25 |
| 5 | 呕吐霉素免疫亲和柱 | 3ml 20支/盒 | 苏薇 | 2 | 2500 | 5000 |  |
| 6 | 电极 | Inlab pure pro-ISM | 梅特勒 | 1 | 5915 | 5915 | 货号：51344172 |
| 7 | Turn-table  （坩埚盘） | 配套PRECISA 340使用 | precisa | 1 | 7800 | 7800 | 货号：PRECI-340-4065 |
| 8 | NDMA小柱 | 500 mg/6mL 30支/包 | Agel(艾杰尔) | 5包 | 860 | 4300 | 商品号: ND5006 |
| 9 | 气相进样口隔垫 | Septa Non-Stick Adv Green 11mm 100pk | 安捷伦 | 2包 | 1100 | 2200 | 商品号: GIAJ-5183-4759-100 |
| 10 | CAX阳离子交换柱AG 50W-XB | 200～400目，50支/盒 | 伯乐 | 1盒 | 3000 | 3000 | 商品号: SBBZ-731-6214 |
| 11 | ZB-WAX气相色谱柱 | 60m×0.25mm×0.25 µm | PHENOMENEX或其它 | 1根 | 5500 | 5500 | 商品号: LABO-7KG-G013-11 |
| 12 | 进样衬管 | Liner,UI,universal,low prss drop,GW,5/pk 5/pk | 安捷伦 | 1包 | 1500 | 1500 | 商品号: GHAJ-5190-3165 |
| 13 | 玻璃棉 | silica wool，  2g/pkt | 岛津 | 5 | 226 | 1130 | 货号：201-47616-01 |
| 说明：  1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。  2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。  3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。  **4、包6供货期不得超过7天，包7供货期不得超过60天，其余耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。** | | | | | | | |

**附件2 福建省质检院食品所耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及  联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院食品所耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标  合同包号 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |