附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔气瓶柜 | 1 | 3000 | 1个月内 | 1年 |
| 2 | 氢气气瓶柜 | 1 | 3500 | 1个月内 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     乙炔气瓶柜技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

1、规格：900*450*1800（配乙炔专用报警系统和自动排风系统）

2、柜体全钢结构，双层材质，采用1.0mm厚优质一级冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理、化学防锈处理，抗强酸强碱。

- 设备必备配置：

1、配置乙炔专用检漏报警系统及自动排风系统；

2、内置可调节钢瓶固定架；

3、踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸；

4、门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃；

5、拉手：嵌入式高强度拉手。

合同包2     氢气气瓶柜技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

- /

二、仪器设备需满足技术指标：

1、规格：两瓶位（配氢气专用报警系统和自动排风系统）

2、柜体全钢结构，双层材质，采用1.0mm厚优质一级冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理、化学防锈处理，抗强酸强碱。

- 三、设备必备配置：

1、配氢气专用检漏报警系统及自动排风系统；

2、内置可调节钢瓶固定架；

3、踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸；

4、门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃；

5、拉手：嵌入式高强度拉手。