附件1                项目预算及采购要求

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 服务周期 |
| --- | --- | --- |
| 院马尾基地实验室视频监控系统采购与安装的设计 | 3 | 15个自然日 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设计费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：提交全部设计材料，并经建设方确认符合要求后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的90%。余结算金额10%，待项目完成验收无息支付。发票应为增值税专用发票。 |  |  |

- 概况及基本要求

1.项目名称:院马尾基地实验室视频监控系统采购与安装的设计

2.项目设计服务范围：包括初步设计、施工图设计、设计预算编制、后续阶段设计、施工现场配合服务、及工程竣工验收。

- 3.项目地点: 福建省产品质量检验研究院马尾基地内

4.建设单位: 福建省产品质量检验研究院

5.项目金额及资金来源: 院马尾基地实验室视频监控系统采购与安装项目总投资不高于95万元，资金自筹。

二、设计技术要求:

系统要满足国家标准及相关行业标准，视频监控系统采用数字高清，全景模式，报警联动，智能侦测分析等，支持H.264、H.265等主流视频压缩编码方式，像素要求：球机≧200万像素、枪机≧200万像素。监控存储时间需至少满足50天以上。实验室数量为126间，要求做到监控无死角监控，本次包括系统所需要的设备及相关管线辅材及挖槽修复。详细现场情况各投标人勘察现场自行了解。

三、设计文件编制要求

所有设计文件资料均应符合现行的规范及标准要求，主要包括：

1.设计总说明书

2.设计工期

3.系统总体功能分述；

4.系统总体框图及设计图纸；

5.系统设计标准；

6.系统详细设计

7.主要设备技术指标；

8.系统技术优势；

9.项目预算

10.工程进度安排及售后服务；

11.设计人提供的其他资料。

四、设计文件要求

- 设计文件贰份

- 设计预算件贰份

3.设计文件电子版壹份

4.施工图五份（深化设计时提供）

5．其他相关材料

5.1 招标范围和内容：包括技术方案设计、概算、施工图、后续阶段深化设计、施工现场配合服务、及工程竣工验收。

5.2 费用：本工程最高限价为3万元，最低报价不得低于1.5万元，若投标人投标报价超出最高限价或低于最低报价为无效标。

5.3 设计周期: 本次深化设计方案工期为设计合同签订后15个日历日；

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

- 各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为20分, 商务分B为30分, 技术分为50分。本设计项目最高限价为3万元，最低报价不得低于1.5万元，若投标人投标报价超出最高限价或低于最低报价为无效标。

具体评分细则如下：

| 评标 项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| A投标价格 评分 | 20分 | A＝T0/Tn×20 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标。 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| B1投标人实力 | 15分 | 提供投标人设计相关资质实力（满分15分）： 1、具有《建筑智能化系统设计专项》甲级资质得3分。 2、具有《电子与智能化工程专业承包》壹级资质得3分。 3、具有《安防工程企业设计施工能力》壹级资质得3分。 4、具有《信息系统集成及服务资质》叁级及以上资质得3分。 5、设计负责人具有智能化相关一级建造工程师证书得3分。（招标公告之日前不少于1年的社保缴纳证明） 以上证书须提供复印件并加盖单位公章，原件备查。 |
| B2投标人业绩 | 8分 | 近二年内，投标人需提供相类似智能化项目设计业绩，提供业绩满3份得一分，业绩超过3份每增加一份得1分，满分8分。（设计费用不低于10万元，类似业绩应提供加盖单位公章的合同复印件，原件备查） |
| B3投标人本地化及信誉证明 | 5分 | - 投标人同时获得《ISO 9001：2008国际质量体系证书》、《ISO14001：2004环境管理体系认证》、《职业健康安全管理体系认证》证书的得2分； - 投标人为福州地区注册公司或是福州地区注册的分公司及办事处的得3分，提供工商相关部门注册的证明文件佐证； (以上证书须提供复印件并加盖单位公章，原件备查。) |
| B4制造商系统兼容承诺 | 2分 | 1、投标人所投的主要监控产品制造商提供：所投产品与采购方现有安防系统能实现统一管理的兼容证明承诺文件的得2分。 |
| C设计 方案 | 50分 | （1）符合本项目实际应用、有针对性强的设计亮点或设计创新。优秀得10-8分，良好7-5分，一般得4-2分，差得1-0分； （2）系统设计功能配置合理，设计能切实满足使用方的实际使用需求，能满足使用方的管理需求。优秀得10-8分，良好7-5分，一般得4-2分，差得1-0分； （3）系统技术先进性。优秀得10-8分，良好7-5分，一般得4-2分，差得1-0分； （4）在项目预算范围内提供的主要设备技术指标参数优劣。优秀得10-8分，良好7-5分，一般得4-2分，差得1-0分； （5）系统总体框图及设计图纸设计完整合理，优秀得10-8分，良好7-5分，一般得4-2分，差得1-0分； |