附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯化罐滤料 MolUP1035 | 1 | 7000 | 14天 | 1年 |
|  | 反渗透膜 molrofilm300 | 2 |  |  |  |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     超纯化罐滤料、反渗透膜技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 6682-2008 《分析实验室用水规格和试验方法》

GB/T 16422.2-2014 《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、超纯化罐滤料：离子交换率99.99%

2、反渗透膜：去除率98%

- 三、设备必备配置：

1、超纯化罐滤料1套

2、反渗透膜2支