附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业除湿机 | 2 | 3500×2=7000 | 30天 | 1年 |
| 2 | 除湿机 | 1 | 3500 | 2周 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     工业除湿机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

▲1、除湿机应能满足两间试验室（长×宽×高）18.5m×6m×7.5m和12m×6m×7.5m对相对湿度控制在65%RH以下的要求。

2、除湿量：≥150L/D；

3、排水功能：带水箱及软管自动排水；水箱容量：≥8L；

4、温度适用范围:（5～38）℃；

5、采用日本松下压缩机，压缩机具有自动延时保护、过载保护，能耗低；

6、脚底万向轮，移动应自如，操作简单方便；

7、具有湿度显示功能，采用日本神荣湿度传感器驱动专用模块，精确调节湿度；

8、能定时开关机；

9、电源：220V/50Hz；

10、整机保修一年，压缩机保修三年。

- 设备必备配置：

- 工业除湿机2台

- 电源线

- 配套的水箱及软管

合同包2   除湿机技术要求

- 使用场景：家用/工业用；

- 适用面积：50m2-80m2；

- 电源规格:AC110V~240V/220V,50/60Hz，功率≤1000W；

- 除湿能力：≥50L/日，风量≥200m3/h；

- 水箱容量≥6L；

- 净重≤25KG；

- 当水箱满水时，指示灯会亮起，并自动停机以防水溢；

- 具备360°滚轮移动设计；

- 具备显示屏显示湿度。