附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低通滤波器 | 5 | 989*5=4945 | 30天内 | 1年以上 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    低通滤波器技术要求

- N型接口；

- 通带频率范围：DC-1GHz；

- 通带插入损耗：<2dB@DC-1GHz；

- 阻带抑制：3dB min.@ 1.2GHz, 20dB min.@ 1.62GHz, 40dB min.@ 2GHz-4.8GHz, 30dB min.@  6GHz；

- 驻波比：1.5 max.@Passband。