**附件1省质检院耗材配件招标项目（FQIIZB2004-17）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价，元） | 备注 |
| 1 | 赭曲霉毒素免疫亲和柱 | 货号IAC-40-3,50/3ml | 普瑞邦 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 2 | DON免疫亲和柱 | 货号IAC-30-3-50,50/3ml | 普瑞邦 | 2 | 6000 | 12000 |  |
| 3 | 机械泵油 | 1L/瓶 | Agilent | 2瓶 | 854 | 1708 | 货号：6040-0834 |
| 4 | 气相色谱进样针 | 货号：5181-3354 | Agilent | 10支 | 638 | 6380 | 货号：5181-3354 |
| 5 | 气相色谱柱 | ZB-5；30m\*0.32mm\*0.25um | 广州菲罗门 | 1支 | 3000 | 3000 |  |
| 6 | 气相色谱柱 | ZB-1701；30m\*0.25mm\*0.25um | 广州菲罗门 | 1支 | 3000 | 3000 |  |
| 7 | 气相质谱色谱柱 | ZB-5-MS；30m\*0.25mm\*0.25um | 广州菲罗门 | 2支 | 4000 | 8000 | 货号：7HG-G010-11 |
| 8 | 分流平板 | 货号：5190-6145 | Agilent | 5套 | 375 | 1875 | 货号：5190-6145 |
| 9 | 衬管 | 货号：5183-4647 | Agilent | 5支 | 502 | 2510 | 货号：5183-4647 |
| 10 | 除水除氧器 | 货号：CP17973 | Agilent | 1套 | 2667 | 2667 | 货号：CP17973 |
| 11 | HLB固相萃取柱 | 60mg/3ml，w183241.001 | Copure | 50盒 | 680 | 34000 |  |
| 12 | 色谱柱 | AcclaimTM TrinityTMP1，3um，2.1\*100mm | Thermo | 1根 | 6800 | 6800 |  |
| 13 | 手动真空固相萃取仪 | 24孔独立阀门控制；防雾化玻璃真空槽耐压<66kpa，抽气口压力<0.1MP，配流速控制阀24个，导流针24支试管架、压力真空表、废液收集槽等 | TUP | 1套 | 10000 | 10000 | 货号：M02-0124 |
| 说明：1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。4、供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 |

**附件2 福建省质检院耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标合同包号 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |