附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41号试验探棒 | 1 | 1000 | 3周 | 1年 |
| 2 | B型试验探棒 | 1 | 1700 | 3周 | 1年 |
| 3 | 刨床用平台钳 （重型机用平口钳） | 1 | 2000 | 1个月 | 1年 |
| 4 | 大台钳 （工业型重型台虎钳） | 1 | 2500 | 1个月 | 1年 |
| 5 | 小型电弧焊机 | 1 | 3000 | 1个月 | 1年 |
| 6 | 数控车刀 | 1 | 1000 | 1个月 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    41号试验探棒技术要求

一、41号试验探棒技术指标

1.★应符合IEC61032B标准  41号试验探棒参数要求

合同包2    B型试验探棒技术要求

一、B型试验探棒技术指标

1.★应符合IEC61032B标准  B型探棒参数要求

2.★应具有一个直径为50mm的圆形限位板

合同包3   刨床用平台钳技术要求

重型机用平口钳：8寸

钳体总长：440mm

钳体总高：176mm

钳口宽度：200mm

钳体总宽：315mm

最大夹持:  150mm

合同包4    大台钳技术要求

工业型重型台虎钳：8寸

钳口宽：200mm

开口尺寸：220mm

喉深：90mm

长x宽x高：500×200×215

合同包5   小型电弧焊机技术要求

电焊机：220V/380V两用

长x宽×高：375x160x320

合同包6   数控车刀技术要求

刀杆规格20mm×20mm

刀杆及刀片数量

①外圆正刀   2   刀片  5

②外圆反刀   1    刀片  2

③45度正刀  2    刀片  5

④切断槽刀   1    刀片  5

⑤外螺纹刀   2    刀片  5

⑥内螺纹刀   1    刀片  2

⑦内切断刀   1    刀片  2

⑧内孔镗刀   1    刀片  2