附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通道函数信号发生器 | 1 | 2.8 | 2周 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    双通道函数信号发生器技术要求

- ★通道数：2通道，支持双通道不同波形同时输出；

- ★全带宽脉冲频率达30MHz，独立设置上升/下降沿时间；

- ★16位分辨率，输出幅度1mVpp至10Vpp，总谐波失真为0.04%；

- 标配存储器：1M；

- ★标配波形：正弦波、方波、斜波、脉冲波、三角波、高斯噪声、伪随机序列、直流；

- ★工作模式：持续、调制、频率扫描、触发、输出选通；

- ★调制类型：AM、FM、PM、FSK、BPSK、PWM、SUM；

- 连通性：LAN、USB和GPIB连接口，轻松连接至PC或网络；

- ★支持是德BenchVue软件；

- ★带高分辨率、高亮度彩色图形显示屏，可同时进行参数设置、信号查看与编辑。