附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能水浴提取仪 | 1 | 29300 | 15天 | 1年 |
| 2 | 水泥振实台 | 1 | 20000 | 1个月 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   智能水浴提取仪技术要求

一、技术要求

★1．工作模式：支持加热回流及索氏提取两种工作模式。

★2. 同时处理样品数：≥4个。每个样品处理套件包含：磁力搅拌（支持连续搅拌模式及间歇搅拌模式），玻璃套件和冷凝管路。

★3. 具备样品瓶自动升降功能：水浴温度到达目标值样品自动落入水浴加热，到达时间自动升起，也可以实验过程中随时操控样品瓶升降，观察样品状态。

热水浴控温范围：室温+5℃-100℃。热水浴控温精度：±1℃。

★5.  热水浴支持缺水报警功能及防干烧保护功能。支持热水浴自动补水功能。

6．设备尺寸不大于宽35cm，深50cm，高90cm。

二． 配置

1．主机  1台

2．索氏冷凝器及其回流提取组件4套

合同包2 水泥振实台技术要求

1.适用于水泥胶砂试件制备时的振实成型，符合GB/T17671标准的要求；
2.振实台振幅：15mm；
3.振动频率：1Hz；

4.振动次数：60；
5.台盘中心至臂杆轴中心距离：800mm；

6.电源：220V；

7.配套符合GB/T 17671标准要求的水泥胶砂搅拌机。