附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内部电源线弯折试验机 | 1 | 29800 | 30天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1 内部电源线弯折试验机技术参数

1弯曲角度：>1300；

2、输出最高电压：0~240V可调节；

3、最大输出功率：3KW；

4、输出电流：10A

5、电压电流精度：±1.5%

弯曲速度：5～30次/分 速度可调；

试验工位：上下和左右各一工位

开关盖方式：上下左右开盖关盖

速度精度：示值的±0.5%以内；

试验次数：0~99999可设定

11、角度分辨率： 0. 1°

12、主机尺寸：约长1100×宽850×高1200mm；