大电流注入钳技术要求

一、技术参数指标
★1、符合下列标准：ISO11452-4、GB/T33014.4、GB34660；

★2、频率范围: 10kHz-400MHz，可满足BCI测试0.1MHz-400MHz频段长时注入电
流200mA要求；
3、插入损耗：10kHz-1MHz≤28dB, 1MHz-400MHz≤5dB；

4、可承受输入功率: 200W（至少持续15min）；

5、需能通过现有RS公司的EMC32软件集成使用。附带一套辅助设备，包含一个
校准装置、一个固定衰减器、一个同轴负载，两块测试用低介电常数绝缘垫；
★6、校准装置参数： 

（1）适合于内径40mm±5mm/外径127mm±10mm，厚度134mm±10mm的电流注入钳；
（2）频率范围10kHz-1000MHz；
（3）与电流钳主体同为一个品牌。

7、固定衰减器参数：
（1）频率范围：DC~8GHz；
（2）衰减：30dB；
（3）连接器：NmNf；
（4）功率：200瓦；
8、同轴负载参数：

（1）频率范围：DC~6GHz；
（2）连接器：Nf；
（3）功率：200瓦；
★9、低介电常数绝缘垫参数：
（1）适用内径: 40mm±5mm 外径: 127mm±10mm 厚度: 134mm±10mm的大电流注入探头BCI测试；
（2）低介电常数≤1.4；
（3）提供介电常数计量证书佐证。
★10、根据现有的仪器资源配置，提供上门配合搭建ISO11452-4测试系统服务。
