2026马尾基地实验废水检测及职业健康安全监测（废水、废气、噪声检测）需求

需求调研人员：

- 项目概况

本项目旨在为我院采购专业的第三方环境与职业健康安全监测服务。服务期限为一年，要求投标机构必须具备相应检测资质与能力。

项目预算：3.98万元。

技术和服务要求：

1.每月对我院马尾总部进行实验废水（１个出水点）水质检测。检测项目：易沉固体、悬浮物、溶解性固体、动植物油、石油类、pH 值、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂等）；

2．每年一次对马尾总部废水、废气（含怡山基地）、噪声检测（含怡山基地）。检测项目：无组织废气：非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、氮氧化物、硫酸雾、氯化氢等；固定污染源废气：非甲烷总烃、甲苯、氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、油烟等；废水：pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油等；噪声：厂界噪声。

- 评分办法

| 一、 商务部分（30分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| 1 | 基本资格审查 | （营业执照等证明文件复印件、单位授权书、财务状况报告(财务报告或资信证明)、信用记录查询结果） 具备有效的CMA（中国计量认证）。且认证范围明确包含本次招标技术和服务要求的全部废水、废气、噪声检测项目。 | 缺一项取消遴选资格 |
| 2 | 机构规模与实力 | 1. 实验室场所：实验室面积≥3000m2的，得3分；1000m2≤实验室面积＜3000m2的，得2分，实验室面积＜1000m2的，得1分。提供自有固定实验室产权证明或长期租赁合同。 | 20分 |
|  |  | 2. 本地化服务：在福州市或马尾区设有固定分支机构或实验室，能提供快速响应服务的，得3分；仅在福建省内其他地市有机构的，得1分；省外机构不得分。 |  |
|  |  | 3.综合实力：提供CNAS（中国合格评定国家认可委员会）实验室认可资质的，得3分。 |  |
|  |  | 4.管理体系认证证书：提供ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001（或ISO45001） 职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，满分3分。 |  |
|  |  | 5.能力验证：投标人在响应文件递交截止时间前三年内参加并通过省级及以上生态环境部门或环境标准样品研究所组织的比对考核或能力验证且结果为“满意”的考核、认证情况进行打分：每提供一份得1分，满分8分。 |  |
| 3 | 类似项目业绩 | 提供2021年1月1日以来完成的同类（工业企业厂区废水、废气、噪声定期监测）服务合同复印件。每提供一份完整的有效合同得2分，本项最高得10分。 | 10分 |
| 二、 技术部分（50分） |  |  |  |
| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| 1 | 检测方案的科学性与完整性 | 1. 方案针对性： 根据我院基地特点制定的检测方案，流程清晰、点位布设科学合理、采样频次与周期安排符合规范及我方要求。优秀得10分，良好得7分，一般得4分，无方案或严重不合理不得分。 | 20分 |
|  |  | 2. 项目覆盖与理解： 方案中对每月废水检测、年度全面检测的各项指标理解准确，无遗漏，并对关键指标（如COD、氨氮、非甲烷总烃等）的检测方法和注意事项有说明。优秀得10分，良好得7分，一般得4分。 |  |
| 2 | 项目人员配置 | 1. 项目团队： 明确项目负责人及主要检测人员名单、资质（职称）、相关工作经验。团队结构合理、经验丰富、持证齐全。优秀得10分，良好得7分，一般得4分。 | 15分 |
|  |  | 2.质量负责人具有环境、化学相关专业高级及以上职称的，每人得1分，满分5分。需提供职称证书复印件。 |  |
| 3 | 质量保证与时效性 | 1. 质量保证措施： 提供完整的实验室质量控制计划，包括采样、运输、分析、数据审核全过程的质量控制措施（如平行样、标样、加标回收等），措施具体可行。优秀得5分，良好得3分，一般得1分。 | 13分 |
|  |  | 2. 报告交付时效： 承诺在采样结束后工作日内出具正式检测报告。时限短且合理可行。最优承诺（如：废水5日内，年度全面检测10日内）得5分，次优得3分，一般得1分，未承诺不得分。 |  |
|  |  | 3. 应急响应机制： 为满足项目维护便利性、方便沟通交流和应急处理，供应商承诺在接到采购人通知后≤2小时响应服务并到达现场的得3分；2小时＜响应服务并到达现场时间≤3小时的得2分，3小时＜响应服务并到达现场时间≤4小时的得1分，响应服务并到达现场时间＞4小时的不得分。 |  |
| 4 | 交通工具情况保障 | 1. 服务车辆：投标人承诺具有保障本项目实施的交通工具或在投标文件提交截止时间前已租赁保障项目实施的交通工具得2分，承诺中标后及时租赁的得1分。 | 2分 |
| 三、 价格部分（20分） |  |  |  |

检测费报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验废水检测 |  |  |  |  |  |
| 2 | 园区废水检测 |  |  |  |  |  |
| 3 | 园区废气检测 |  |  |  |  |  |
| 4 | 园区噪声检测 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： |  |  |  |  |  |

备注：根据以下服务内容进行报价，以上报价应是含税费和差旅费等最终报价。本项目最高限价为：3.98万元，超过该报价为无效报价。

1.每月一次对我院马尾总部进行实验废水（１个出水点）水质检测。检测项目：易沉固体、悬浮物、溶解性固体、动植物油、石油类、pH 值、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂等）；

2．每年一次对我院本部及马尾总部废水、废气（含马尾、怡山）、噪声检测（含马尾、怡山）。检测项目：（1）无组织废气：非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、氮氧化物、硫酸雾、氯化氢等；（2）固定污染源废气：非甲烷总烃、甲苯、氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、油烟等；（3）废水：pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油等；（4）噪声：厂界噪声。

3.根据检测结果出据合法有效检测报告。

4.投标单位需具备以上所有指标的检测资质，不得对外分包。

报价方：（盖章）

日期：   年   月   日

备注：

营业执照等证明文件复印件：①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

单位授权书：①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

财务状况报告：①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间 推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组 通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

评分标准

商务部分为F1、技术部分为F2、价格部分为F3

本遴选项目满分为100分。各投标人的总评分=F1+F2+F3，其中商务分F1为30分,技术分F2为50分，价格分F3为20分。各投标人的总评分=F1+F2+F3。价格取供应商各产品单价的合计总价做比较，价格分采用低价优先法计算，即满足遴选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为遴选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：遴选报价得分=（遴选基准价/供应商报价）×价格权值×100

各评委取各自总评分最高者作为推荐中标合作供应商，最后中标供应商以评委组投票数最高者最终确认。