附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	零磁通电流探头
	3
	9150*3=27450
	30天
	1年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、计量费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。

4、费用含计量费，需提供计量证书，设备计量机构由采购人指定，需是采购人认可机构。


合同包1    零磁通电流探头技术要求
电流探头技术参数：可同时测量DC/AC电流。

电流范围rms：200A~2000A。

峰值电流：3000Apk，带宽:300kHz。

BNC标准接口，配合示波器使用。

精度：±3%rdg。

BNC输出电流传输比：1mV/A、10mV/A。

用途：用于测量标准GB 46519-2025电动汽车供电设备能效限值及能效等级等其它电流测试。

第 2 页 共 3 页

