附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	监控系统
	1
	5600
	20天
	1年

	
	监控系统
	1
	8100
	20天
	1年

	
	监控系统
	1
	14300
	20天
	1年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1-1 监控系统技术参数

技术参数：
1.400万像素PoE半球网络摄像机（≥2台） 

传感器：≥400万像素

补光：内置红外灯≥2颗

音频：内置麦克风

2. 摄像机支架（≥2个） 

材质：铝合金或钢制，表面喷塑防锈

适用：配套半球摄像机吸顶/壁装，承重≥1kg

调节：水平360°、俯仰可调

 3. PoE交换机（1台） 

端口：≥4个10/100M

安装：桌面式或导轨/壁挂，金属外壳

4. 网络硬盘录像机 NVR（1台） 

硬盘接口：≥1个SATA

视频输出：≥1×HDMI（支持1080P）

解码： 1080P回放

电源：DC 12V，含电源适配器及USB鼠标

5. 监控专用硬盘 ≥1TB（1个） 

容量：≥1TB（≥1000GB），3.5英寸SATA III

转速：5400或7200 RPM，缓存≥64MB

特性：7×24小时连续写入，支持多路视频流并发。

 6. 液晶显示器 ≥27英寸（1台） 

尺寸：≥27英寸，16:9宽屏

分辨率：≥1920×1080

面板：亮度≥250cd/m²，对比度≥1000:1

接口：≥1×HDMI ＋1×VGA（匹配NVR输出）

7. 网络机柜（1台） 

材质：SPCC冷轧钢板，方孔条≥1.5mm，门板≥1.2mm

门型：前门钢化玻璃或网孔带锁，可拆卸侧门带锁

配件：含固定层板×1、理线环、安装螺丝包、壁挂挂件

表面处理：磷化＋静电喷塑（黑/灰白）

承重：静态≥60kg（落地）/壁挂锚固符合墙体要求

配置要求：

半球网络摄像机（≥2台）

摄像机支架（≥2个） 

PoE交换机（1台）

网络硬盘录像机 NVR（1台） 

监控专用硬盘 （1个）

液晶显示器 （1台）

网络机柜（1台）

其他：

1.费用含所有安装的辅材及调试等一切安装费用；

2.安装地址：福州市鼓楼区杨南街83号省质检院 ，如需现场勘察，请于工作日时间9：00-11：30，13：30-16：30联系电话：周工13774533264。
合同包1-2 监控系统技术参数

技术参数：
1.400万像素PoE半球网络摄像机（≥4台） 

传感器：≥400万像素

补光：内置红外灯≥2颗

音频：内置麦克风

2. 摄像机支架（≥4个） 

材质：铝合金或钢制，表面喷塑防锈

适用：配套半球摄像机吸顶/壁装，承重≥1kg

调节：水平360°、俯仰可调

 3. PoE交换机（1台） 

端口：≥4个10/100M

安装：桌面式或导轨/壁挂，金属外壳

4. 网络硬盘录像机 NVR（1台） 

硬盘接口：≥1个SATA

视频输出：≥1×HDMI（支持1080P）

解码： 1080P回放

电源：DC 12V，含电源适配器及USB鼠标

5. 监控专用硬盘≥1TB（1个） 

容量：≥1TB（≥1000GB），3.5英寸SATA III

转速：5400或7200 RPM，缓存≥64MB

特性：7×24小时连续写入，支持多路视频流并发。

 6. 液晶显示器 ≥27英寸（1台） 

尺寸：≥27英寸，16:9宽屏

分辨率：≥1920×1080

面板：亮度≥250cd/m²，对比度≥1000:1

接口：≥1×HDMI ＋1×VGA（匹配NVR输出）

7. 网络机柜（1台） 

材质：SPCC冷轧钢板，方孔条≥1.5mm，门板≥1.2mm

门型：前门钢化玻璃或网孔带锁，可拆卸侧门带锁

配件：含固定层板×1、理线环、安装螺丝包、壁挂挂件

表面处理：磷化＋静电喷塑（黑/灰白）

承重：静态≥60kg（落地）/壁挂锚固符合墙体要求

配置要求：

半球网络摄像机（≥4台）

摄像机支架（≥4个） 

PoE交换机（1台）

网络硬盘录像机 NVR（1台） 

监控专用硬盘 （1个）

液晶显示器 （1台）

网络机柜（1台） 

其他：

1.费用含所有安装的辅材及调试等一切安装费用；
2.安装地址：福州市鼓楼区杨南街83号省质检院 ，如需现场勘察，请于工作日时间9：00-11：30，13：30-16：30联系电话：周工13774533264。
合同包1-3 监控系统技术参数

技术参数：
1、摄像头像素不小于400W，支持H.265、H.264编码，内置麦克风 ，有夜视功能 。                 

2、POE交换机，16口以上。

3、硬盘录像机，支持对应摄像头，至少16路，最大支持10TB硬盘 ， 支持H.265、H.264解码，有网络接口可远程观看。

4、硬盘总容量不小于8TB ，缓存≥64MB。

5、显示器 ，不小于24寸液晶，分辨率：≥1920×1080。

6、机柜，钢板厚度≥1.0mm，门带锁，有固定层板。
配置要求：

1、摄像头9台，配套9个360°调节摄像头支架。

2、POE交换机1台。

3、硬盘录像机1台。

4、硬盘1套。

5、显示器1台。

6、机柜1个

其他：

1.费用含所有安装的辅材及调试等一切安装费用；

2.安装地址：福州市马尾区快安葆桢路101号省质检院，如需现场勘察，请于工作日时间9：00-11：30，13：30-16：30联系电话：严工 13799985675
第 3 页 共 3 页

