附表一                                 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动洗瓶机 | 1 | 1、LCD 显示屏幕 *2、微电脑控制产水、供水、清洗全过程。 3、分步显示运行过程、清洗提示、水源提示。 4、全过程具有操作提示、水位提示、水源提示。 5、具有故障信息提示和蜂鸣器提示功能。 6、具有自定义功能，灵活设定参数或编制清洗程序。 7、具有三种以上清洗程序选择，操作简便快捷。 *8、具有自动控制清洗液，防止缺水或溢出。 *9、具有超声波启动时低水位保护和提示。 10、具有自来水阀门未开、压力低、断水保护。 11、自动控制水源机的制水、供水。 *12、一次清洗数量不小于90个。 *13、水源为自来水，在线显示水质，产水水质≥15 MΩ·cm，由清洗机自动控制。 14、超声波容积≥10升。 |  |