微波消解罐采购技术要求

由于样品量不断增多，现有微波消解罐难以满足检验量的要求，拟采购40套微波消解罐，该微波消解罐应为CEM原装进口微波消解罐（内罐），可以与实验室现有微波消解仪（CEM MARS6）完全匹配和通用。主要技术要求如下：

1）内罐材料为TFM，最高温度300℃，最高压力1500psig。

2）消解罐组件必须可以与实验室现有微波消解仪（CEM MARS6）完全匹配和通用。

3）内罐体积：55mL：

4）每套含内衬罐、垫片、罐盖。

食品所

2015-05-15