氢焰离子化检测器（FID） 设备购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求 | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢焰离子化检测器（FID） | 1台 | 1、仪器配置及性能 岛津FID检测器基本配置 NOS; DESCRIPTION; Q'TY. 气相色谱仪. 1; FID-2010Plus 检测器; 1; set. 2、技术规格 氢焰离子化检测器 (FID) (1) 方式：双流路方式 (2) 温度范围：0～420℃ (3) 最小检测量：3pgC/s(十二烷) (4) 动态范围：107 (5) 喷嘴：石英制；标准：填充柱用；配件：毛细管柱用 3、附加要求 (1) 免费送货上门并进行安装和调试。 (2)其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求。 (3)合同签订后，应能在2个月（非工作日）内供货。质保期（免费维修服务）1年。 | / |